ИЗВЕЩЕНИЕ «01»  ноября 2012 года

о проведении запроса предложений на выполнение ремонтных работ офисного помещения

Заказчик, организатор запроса предложений Открытое акционерное общество «Научно-технический центр промышленных технологий и аэронавигационных систем» (ОАО «НТЦ Промтехаэро») ИНН 7709827690 ОГРН 1097746164119 Местонахождение и почтовый адрес: Сыромятническийпр-д,д.6, кор.1, г.Москва, Российская Федерация, 105120

Контактное лицо: Соколов Дмитрий Анатольевич тел.8 (495) 917 37-43 доб. 175, e-mail: sokolov@promtehaero.ru

В соответствии с Положением о закупке ОАО «НТЦ Промтехаэро» уведомляет о проведении открытого запроса предложений.

Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение ремонтных работ офисного помещения

Наименование и объем выполняемых работ: N п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Демонтажные работы 1 Демонтаж перегородок из ГКЛ м2 6,63 2 Демонтаж обшивки радиаторов из МДФ м2 6,72 3 Снятие стары х обоев м2 36,1 4 Демонтаж дверей шт 1 5 Демонтаж распашных дверей шт 1 6 Демонтаж чугунных радиаторов из 8 секций шт 2 7 Демонтаж светильников (бра) шт 1 8 Демонтаж напольного керамического плинтуса Н=10 см м.п. 10,7 9 Демонтаж обшивки стен из ГКЛ м2 10 Общестроительные работы 1 Зашивка дверного проема ГКЛ по металлическому каркасу со звукоизоляцией м2 2,4 2 Возведение перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу со звукоизоляцией м2 9,1 3 Обшивка стен и оконных откосов ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу м2 8 4 Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу м2 10 5 Обшивка стояка отопления коробом из ГКЛ по металлическому каркасу м2 1,74 6 Шпатлевка поверхности стен и оконных откосов м2 38,2 7 Поклейка флезилиновых обоев на стены и оконные откосы м2 38,2 8 Грунтовка стен и оконных откосов м2 38,2 9 Покраска стен и оконных откосов м2 38,2 10 Обшивка ниш листами ДСП по металлическому каркасу с устройством полок из ламинированного ДСП м2 7,18 11 Установка по месту шкафных и антресольных полок м2 3,6 12 Шпатлевка арочного потолка м2 11,8 13 Грунтовка арочного потолка м2 11,8 14 Покраска арочного потолка вододисперсионной краской м2 11,8 15 Установка светильников шт 2 16 Укладка ламината с подложкой м2 10,9 17 Установка плинтуса ПВХ м.п. 12,2 18 Установка межкомнатной двери шт 1 19 Установка раздвижных дверей (шкаф-купе) шт 1 20 Установка биметаллических радиаторов из 8 секций шт 2 21 Установка запорной арматуры (краны) шт 6 22 Установка подоконников ПВХ м.п. 2,5 23 Изготовление решеток из профильной трубы 40*20мм и полосы 20*4мм м2 5,76 24 Установка оконных металлических решеток 1,8*0,8м шт 4 25 Вынос мусора с погрузкой в контейнер тн Электромонтажные работы 1 Перенос электрощитка на 54 автомата шт 1 2 Монтаж автоматов до 25 А шт 36 3 Монтаж автомата на 40 А шт 2 4 Монтаж автомата на 50 А шт 1 5 Монтаж автомата на 80 А шт 1 6 Установка внутреннего эл. щитка на 6 автоматов шт 1 7 Установка автоматов на 16А и 25 А шт 3 8 Прокладка электропровода в гофре ПВХ м.п. 32 9 Установка розеток электрических в коробе ПВХ шт 5 10 Установка розеток компьютер + телефон в коробе ПВХ шт 1 11 Установка выключателей в ГКЛ шт 1 12 Перенос выключателей шт 3

Срок выполнения работ: до «19» ноября 2012 г.

Место выполнения работ: г.Москва, Сыромятнический пр., д.6, кор.1

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 350 000руб.

Условия оплаты: предоплата 60%, остаток 40% после подписания актов выполненных работ.

Документация о закупке размещается на официальном сайте ОАО «НТЦ Промтехаэро» www.ntc-promtehaero.ru

Место, дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке: до 12.00 часов 06 ноября 2012 года по адресу: г.Москва, Сыромятнический пр.д., д.6, кор.1, форма предоставления заявок – коммерческое предложение, возможна подача коммерческих предложений в сканированном виде на e-mail: sokolov@promtehaero.ru.

Место и дата рассмотрения предложений и подведенияитогов закупки: 06 ноября 2012 года по адресу: г.Москва, Сыромятнический пр-д, д.6, кор.1 в ОАО «НТЦ Промтехаэро»

Заявки оцениваются по следующим критериям: а) цена договора б) условия оплаты в) смета должна быть составлена в ФЕР

Приложение: Техническое задание*на 2 л. в 1 экз.

*Техническое задание является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса предложений. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием

Приложение к Извещению

о проведении запроса

предложений на выполнение

ремонтных работ офисного

помещения от 01.11.2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ офисного помещения

ОАО «НТЦ Промтехаэро»

г. Москва, Сыромятнический пр-д, д.6, кор.1

1. Исходные данные.

В здании ОАО «НТЦ Промтехаэро», расположенном по адресу г. Москва, Сыромятнический пр-д., д.6, кор.1, с целью оптимального размещения сотрудников провести ремонтные работы в помещении:

ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА

Построить (оборудовать) кабинет для отдела кадров на первом этаже.

2. Кабинет НОВЫЙ

Для создания нового кабинета на первом этаже необходимо произвести следующие работы: возведение перегородки из ГКЛ, изменение конфигурации коридора, зашивка существующих проемов, в том числе дверных, облицевать откосы по системе «КНАУФ», перенести электрощит. Установить входную дверь. Образовавшуюся в кабинете нишу облицевать ДСП и изготовить в ней полки. Для питания электрических нагрузок предусмотреть установку необходимого количества распределительных щитов. Внутреннюю разводку цепей освещения выполнить трехжильным медным кабелем, минимальным сечением 1,5 мм². Управление рабочим освещением организовать с помощью местных выключателей. Выключатели следует устанавливать внутри обслуживаемых помещений. Розеточные сети должны быть выполнены трехжильным медным кабелем с сечением жилы не менее 2,5мм². По 3 розетки на одно рабочее место. Все кабельные проводки выполнить с прокладкой в пластиковых негорючих трубах или коробах. Произвести замену регистров на биметаллические радиаторы, заменить воздушные краны радиаторов и облицевать их декоративными решетками. Установить решетки на окнах. Перенести электрический щит.

2.1.Применяемые отделочные материалы

2.1.1. Полы.

Ламинат, с подложкой, плинтус ПВХ.

2.1.2. Стены.

Высококачественная шпатлевка с оклейкой обоями под покраску. Окраска дисперсионными или латексными красками на водной основе.

2.1.3.Потолки.

Существующий потолок зачистить, зашпаклевать, покрасить.

2.1.4.Светильники.

Светильники - люминесцентные.

2.1.5. Двери внутренние.

Обычные двери – с гладким полотном цвет Венге. Дверные ручки стального цвета (металлик).

Окончательный цвет и фактура отделочных материалов потолков согласовывается с Заказчиком.